检 测 报 告

远大检测H140801002

项 目 名 称 杭州商泰纺织有限公司废气委托检测

委 托 单 位 杭州商泰纺织有限公司

**宁波远大检测技术有限公司**

|  |
| --- |
| 地址：宁波市鄞州区金源路818号。 邮编：315105  电话：0574-83088736 传真：0574-28861909 |

说 明

1. 本报告无宁波远大检测技术有限公司检测报告专用章和骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增减。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经宁波远大检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告，报告复印件未盖宁波远大检测技术有限公司检测报告专用章和骑缝章无效。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
9. 本报告工 3 页，一式 2 份，发出报告与留存报告的正文一致。
10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为五年。

样品类别 废气

委托方及地址 杭州商泰纺织有限公司（杭州市滨江区滨文路15号）

委托日期 2014年07月28日

采样单位 宁波远大检测技术有限公司

采样日期 2016年07月30日

采样地点 宁波佳信旅游用品有限公司（镇海经济开发区B区）

检测地点 宁波远大检测技术有限公司（宁波市鄞州区金源路818号）

检测日期 2014年07月29日-2014年07月30日

检测方法依据 颗粒物:固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996。

仪器信息 颗粒物AL204 分析天平 1231351720。

执行标准执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中元组织废气排放法限制检测结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 检测项目 | 样品性状 | 检测结果  Mg/m³ | 执行标准  Mg/m³ | 气象参数 |
| 1# | 颗粒物 | 滤膜 | 0.401 | 1.0 | 气温：30.8  大气压：100.KPa  风向东南  风速0.9m/s |
| 2# | 滤膜 | 0.501 |
| 3# | 滤膜 | 0.527 |

**采样点示意图**

|  |  |
| --- | --- |
| ↖风向 O2#   |  | | --- | | 车间  车间  车间  车  间  宁波佳信旅游用品有限公司 |     O3#  门 O1#  道路 |

END

报告编剧 校核 审核

批准人 批准人职务 批准日期